В ООО «ЦКВТ» Вы можете заказать производство регламентных работ на Вашем оборудовании для очистки воды. Инженер сервисной службы приедет к Вам в согласованное время и проведёт необходимые работы по диагностике, ремонту, наладке оборудования для водоснабжения и системы очистки воды. В случае необходимости произведёт замену фильтрующих загрузок, картриджей, деталей клапанов управления и т.п.

**Таблица 1. Стоимость отдельных видов регламентных работ по обслуживанию систем очистки воды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции / услуги** | **Модель / наименование** | **Ед. изм.** | **Цена, руб.(шт.)** |
| Диагностика/наладка реле давления | Любые типы | за ед. | 1240,00 |
| Очистка сетки фильтра-грязевика | до 2,5" | за ед. | 400,00 |
| Профилактика аэрационного элемента | безнапорная аэрация | за ед. | 600,00 |
| Диагностика и подкачка гидроаккумулятора | Любые типы | за ед. | 650,00 |
| Стоимость наладки аэрационного комплекта | напорная аэрация | за ед. | 800,00 |
| Диагностика работы дозирующего насоса | Любые типы дозаторов | за ед. | 200,00 |
| Прочистка точки дозирования | Любые типы дозаторов | за ед. | 300,00 |
| Замена перистальтической трубки дозирующего насоса | Любые типы дозаторов | за ед. | 600,00 |
| Перезагрузка баллона (корпуса фильтра) | от 0835 до 1354 включительно | за 1 корпус | 3500 |
| Перезагрузка баллона (корпуса фильтра) | от 1465 до 1665 включительно | за 1 корпус | 5500 |
| Перезагрузка баллона (корпуса фильтра) | от 1865 до 2072 включительно | за 1 корпус | 9500 |
| Перезагрузка баллона (корпуса фильтра) | от 2472 до 3672 включительно | за 1 корпус | 13500 |
| Диагностика / настройка интенсивности потоков клапана управления | Autotrol, Runxin,Clack,Fleck | за ед. | 800,00 |
| Диагностика / настройка контроллера клапана управления | Autotrol, Runxin,Clack,Fleck | за ед. | 1100,00 |
| Очистка / замена сетки фильтра солевого канала и эжектора | Autotrol, Runxin,Clack,Fleck | за ед. | 800,00 |
| Очистка и регулировка клапана в реагентном бачке | Любые типы | за ед. | 500,00 |
| Замена картриджа в патронном фильтре | Любые типы | за ед. | 400,00 |
| Диагностика и замена картриджей в бытовой установке обратного осмоса | Любые типы | за комплект | 1500,00 |
| Диагностика и пуско-наладка комплекса системы очистки воды | Любые типы | за комплект | 413,00 |
| Транспортные расходы, выезд в пределах КАД СП-б. (за пределы КАД СП-б. < 40 км.) : | Отдельно оговаривается выезд за пределы КАД СП-б. > 40 км. | За 1 день | 26,00 |

**Все цены регламентных работ по сервисному обслуживанию систем очистки воды не включают в себя стоимость необходимых расходных материалов.**