ООО «Центр Качества Водных Технологий » 196247 , СПб, Юрия Гагарина пр. 1 офис 543 Официальный дилер Skandinaviska IFAB Filtering AB (Hangarvgen 9, 423 37 Torslanda). Эксклюзивный дилер Jacobi Carbons и ТИГИ КРАМЕР по Северо – Западному региону. Оборудование для очистки воды, разработка , проектирование и монтаж инженерных сетей. Комплексная поставка активированных кокосовых углей AquaSorb®, ColorSorb®, DioxSorb®, EcoSorb®, GoldSorb®,IFAB®,ExtraSorb. Производство и продажа обратноосмотических систем AquaS, Гейзер RO, СОМ. Производство и продажа систем ультрафильтрации воды AquaS, Гейзер RO, СОМ. Telefon +7(812)926-44-11,+7(812)995-58-71 Telefax +7(812) 926-44-11 Russia Telefon +46 31 92 20 72, +46 31 92 23 33 Telefax +46 31 92 23 33 Sverige E-mail: info@aquasorbent.ru http://www.aquasorbent.ru

«Центр качества водных технологий» выражает благодарность за проявленный интерес к Нашей Компании и надеется на  плодотворное сотрудничестве.

Уважаемый  Заказчик!

Специалисты компании «Центр качества водных технологий» решат все проблемы, связанные с водоподготовкой и водоочисткой на Вашем предприятии, самым оптимальным путем. Мы разработаем для вас индивидуальную полную схему водоподготовки и водоподготовки от исходной воды до воды, удовлетворяющей всем Вашим требованиям и Вашему техническому заданию.

Для того, чтобы предложенная нами схема представляла наиболее эффективное и экономичное решение, мы просим вас предоставить следующую информацию:

- Заказчик: _________________________________________________________________________________

- Представитель Заказчика - Контактное лицо:___________________________________________________

Телефон, факс:_____________________________________________________________________________

- Объект - Источник водопотребления

|  | - Скважина |  | - Водопровод |  | - Открытый водоем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Регион нахождения объекта: _________________________________________________________

- Адрес установки оборудования: ____________________________________________________________

- Дебет источника, м3/ч ____________________________________________________________________

- Наличие и тип канализации на Объекте: _______________________________________________________

- Наличие и общий объем накопителя исходной воды: ____________________________________________

- Давление в системе водоснабжения (Атм): min-______________nom-____________max-_____________

- Есть ли в наличии на объекте какие-либо фильтры для предварительной очистки воды? Если да, то какие: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- Для какого производства используется очищенная вода: ________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Предполагаемый суточный расход воды (м3/сутки): ____________________________________________

- Предполагаемый максимальный (пиковый) расход воды (м3/ч):___________________________________

- Требуемый режим работы оборудования (часов/сутки)

|  | - 8-12 ч в сутки |  | - в две смены (16-20 ч в сутки) |  | - непрерывная работа (24 ч в сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Требования, предъявляемые Заказчиком  к качеству очищенной воды (вода питьевая, дистиллированная, высокочистая – , если да , то укажите требуемую электропроводность, и прочие характеристики.)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

- Заполните максимально подробно данные химического анализа исходной воды

| Основные параметры | Возможные дополнительные данные |
| --- | --- |
| Цветность, градусы |  | Остаточный хлор, мг/л (для водопроводной воды) |  |
| рН |  | Фториды, мг/л |  |
| Запах, баллы |  | Кремний, мг/л |  |
| Жесткость, мг-экв/л |  | Бромиды, мг/л |  |
| Мутность, мг/л |  | Натрий, Калий, мг/л |  |
| Окисляемость, мгО2/л |  | Сероводород, мг/л (сульфиды) |  |
| Железо общее, мг/л |  | Кальций, мг/л |  |
| Марганец, мг/л |  | Магний, мг/л |  |
| Аммиак, мг/л |  | Иодиды, мг/л |  |
| Нитраты, мг/л |  | Би-, гидро- карбонаты, мг/л |  |
| Нитриты, мг/л |  | Бор,мг/л |  |
| Хлориды, мг/л |  | Нефтепродукты, мг/л |  |
| Сульфаты, мг/л |  | ПАВ, мг/л |  |
| Сухой остаток (Общая минерализация), мг/л |  | Общая щелочность, мг-экв/л |  |

- Минимальный  размер дверного проема или пути вноса оборудования:

Ширина, мм: ______________________________ Высота, мм:_____________________________________

- Габариты помещения или места, где планируется установить оборудование:

Ширина, мм:_________________ Длина, мм: ____________________ Высота, мм:___________________

- Особые условия: __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Благодарим Вас!

Мы предоставим Вам технико-коммерческое предложение в кратчайшие сроки.

Искренне надеемся, что наше технико-коммерческое предложение заинтересует Вас и положит начало продуктивному сотрудничеству.